附件

攀枝花市东区市场监督管理局

2026年食品安全快速检测试纸试剂采购清单

| 序号 | 检测项目 | 规格 | 数量（盒/套） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 农药残毒快检 | 200次 | 17 | 可不依赖相关设备开展检测；需配套相关检测消耗品。 |
| 2 | 食品甲醛快检 | 100次 | 7 | 同上 |
| 3 | 食品二氧化硫快检 | 100次 | 7 | 同上 |
| 4 | 食品吊白块快检 | 100次 | 7 | 同上 |
| 5 | 食品亚硝酸盐快检 | 100次 | 7 | 同上 |
| 6 | 食用油脂酸价和过氧化值快检 | 各10次 | 14 | 同上 |
| 7 | 肉类水分快检 | 100次 | 7 | 同上 |
| 8 | 酒中甜蜜素快检 | 100次 | 7 | 同上 |
| 9 | 酒中甲醇快检 | 50次 | 7 | 同上 |
| 10 | 罂粟壳快检 | 20次 | 7 | 同上 |
| 11 | 恩诺沙星快检 | 10次 | 7 | 同上 |
| 12 | 食品双氧水快检 | 100次 | 7 | 同上 |
| 13 | 病害肉快检 | 50次 | 7 | 同上 |
| 14 | 沙门氏菌快检 | 20份 | 1 | 同上 |
| 15 | 金黄色葡萄球菌快检 | 20份 | 1 | 同上 |
| 16 | 蓝矾（硫酸铜）快检 | 100次 | 1 | 同上 |
| 17 | 食品安全检测箱 | 按需配置 | 2 | 可不依赖相关设备开展检测；需配套相关检测消耗品；快检项目应包括但不限于：农药残毒速测、食品二氧化硫快速检测、食品亚硝酸盐快速检测、食品双氧水快速检测、食用油脂酸价和过氧化值速测、黄曲霉素速测、甜蜜素快速检测、瘦肉精速测、恩诺沙星速测、罂粟壳速测、病害肉快速检测、呋喃唑酮快速检测、阴离子洗涤剂快检、肉类水分速测试剂、餐饮具与食物加工器具洁净度速测、磺胺快速检测，包含检测次数应满足单售基础规格；检测箱尺寸不超过55cm×40cm×20cm。 |